## Sammendrag
Sammendrag av sammenligning av væske-vann varmepumper
Hensikten med kalkylen er å komme frem til en kostnad per kW/t avgitt effekt fra anlegget.
Det er tatt hensyn til investeringen, renter og avskrivninger på anlegg og borehull, vedlikeholdskostnader og forbruk av strøm til varmepumpe og evt. tappevannsvarming.
Felt markert i grønt kan endres
| Ekowell 12kW, nypris kr 175.000,- | [6 empty] | CTC EcoHeat v3 10kW, nypris kr 140.000,-
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | Periodetotal |  | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | Periodetotal
Årlig kostnad for anlegg | 20709.15 | 20384.15 | 20044.15 | 19692.15 | 19324.15 | 100153.75 | Årlig kostnad for anlegg | 16444 | 14975 | 14764 | 14544 | 14316 | 75043
Strømpris fra leverandør | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Strømpris fra leverandør | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ønsket årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | Ønsket årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Års-COP | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | Års-COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Forbruk tappevannvarming/år kW/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Forbruk tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Forbruk VP/år kW/t | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 |  | Forbruk VP/år kW/t | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.99334 | 0.9825 | 0.97117 | 0.95944 | 0.94717 |  | Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.93147 | 0.8825 | 0.87547 | 0.86813 | 0.86053
11500
Årlig besparelse vs el. Fyring | -199.9409 | -524.9409 | -864.9409 | -1216.9409 | -1584.9409 | -4391.7045 | Årlig besparelse vs el. Fyring | -2056 | -3525 | -3736 | -3956 | -4184 | -17457
Årskost strømforbruk VVP+TVV | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 45454.5455 | Årskost strømforbruk VVP+TVV | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000
Årskost Anlegg, finans og strøm | 29800.0591 | 29475.0591 | 29135.0591 | 28783.0591 | 28415.0591 | 145608.2955 | Årskost Anlegg, finans og strøm | 27944 | 26475 | 26264 | 26044 | 25816 | 132543
| Alpha Innotec 10kW, nypris kr 145.000,- | [6 empty] | Thermia Diplomat Opt. G2 10kW, nypris kr 158.000,-
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | Periodetotal |  | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | Periodetotal
Årlig kostnad for anlegg | 18399 | 16744 | 16477 | 16198 | 15908 | 83726 | Årlig kostnad for anlegg | 18906.5 | 18604.5 | 18288.5 | 17960.5 | 17620.5 | 91380.5
Strømpris fra leverandør | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Strømpris fra leverandør | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ønsket årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | Ønsket årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Års-COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Års-COP | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Forbruk tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | Forbruk tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Forbruk VP/år kW/t | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Forbruk VP/år kW/t | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.99663 | 0.94147 | 0.93257 | 0.92327 | 0.9136 |  | Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.99272 | 0.98265 | 0.97212 | 0.96118 | 0.94985
Årlig besparelse vs el. Fyring | -101 | -1756 | -2023 | -2302 | -2592 | -8774 | Årlig besparelse vs el. Fyring | -218.5 | -520.5 | -836.5 | -1164.5 | -1504.5 | -4244.5
Årskost strømforbruk VVP+TVV | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 57500 | Årskost strømforbruk VVP+TVV | 10875 | 10875 | 10875 | 10875 | 10875 | 54375
Årskost Anlegg, finans og strøm | 29899 | 28244 | 27977 | 27698 | 27408 | 141226 | Årskost Anlegg, finans og strøm | 29781.5 | 29479.5 | 29163.5 | 28835.5 | 28495.5 | 145755.5
Års-COP er basert på oppgitte tall fra leverandør.
Alle nypriser er oppgitt som pris for pumpe ferdig installert.
Borehull: 200 meter, med unntak av Ekowell: 230 meter
Forbruk til tappevannsvarming (TVV) er basert på ettervarming i VVP eller bruk av ekstra el-kolbe for å skaffe nok varmtvann. Forbruket er stipulert.
Det antas at man låner penger til investeringen, eller vurderer en alternativ investering til 4% rente.
Se produsentflikene for detaljer
Note on B17: Faktisk besparelse basert på avgitt effekt sammenlignet med tilsvarende oppvarming med elektriske kilder. Kostnad for anlegg er innregnet. Negativt fortegn for å angi inntekt.

## Ekowell
Ekowell 12Kw
Avskrivning av pumpe over 20 år og borehull over 50 år
Det antas at pengene er lånt eller kan plasseres til en alternativ rente på 4%
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | Totaler
Avskrivning Borehull | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Avskrivning Anlegg | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15 | 8768.15
Årlig vedlikehold (stipulert) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Årlige renter | 9641 | 9316 | 8976 | 8624 | 8256 | 7875 | 7477 | 7065 | 6635 | 6187 | 5723 | 5239 | 4736 | 4213 | 3668 | 3102 | 2512 | 1900 | 1262 | 547
Årlig kostnad for anlegg | 20709.15 | 20384.15 | 20044.15 | 19692.15 | 19324.15 | 18943.15 | 18545.15 | 18133.15 | 17703.15 | 17255.15 | 16791.15 | 16307.15 | 15804.15 | 15281.15 | 14736.15 | 14170.15 | 13580.15 | 12968.15 | 12330.15 | 11615.15
Strømpris fra leverandør | bar: År 1 to År 20
Forbruk VP/år kW/t | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091
Forbruk Tappevannvarming/år kW/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Års-COP | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.99334 | 0.9825 | 0.97117 | 0.95944 | 0.94717 | 0.93447 | 0.9212 | 0.90747 | 0.89314 | 0.8782 | 0.86274 | 0.8466 | 0.82984 | 0.8124 | 0.79424 | 0.77537 | 0.7557 | 0.7353 | 0.71404 | 0.6902
Årlig besparelse vs el. Fyring | -199.9409 | -524.9409 | -864.9409 | -1216.9409 | -1584.9409 | -1965.9409 | -2363.9409 | -2775.9409 | -3205.9409 | -3653.9409 | -4117.9409 | -4601.9409 | -5104.9409 | -5627.9409 | -6172.9409 | -6738.9409 | -7328.9409 | -7940.9409 | -8578.9409 | -9293.9409 | -83864.8182
Årskost pumpedrift (strøm) | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091
Årskost tappevannvarming (strøm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årskost Anlegg, finans og strøm | 29800.0591 | 29475.0591 | 29135.0591 | 28783.0591 | 28415.0591 | 28034.0591 | 27636.0591 | 27224.0591 | 26794.0591 | 26346.0591 | 25882.0591 | 25398.0591 | 24895.0591 | 24372.0591 | 23827.0591 | 23261.0591 | 22671.0591 | 22059.0591 | 21421.0591 | 20706.0591 | 516135.1818
432270.3636
Uten avskrivningskostnad
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | Totaler
Avskrivning Borehull | År 1: 0; År 2: 0
Avskrivning Anlegg | År 1: 0; År 2: 0
Årlig vedlikehold (stipulert) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Årlige renter | 9641 | 9316 | 8976 | 8624 | 8256 | 7875 | 7477 | 7065 | 6635 | 6187 | 5723 | 5239 | 4736 | 4213 | 3668 | 3102 | 2512 | 1900 | 1262 | 547
Årlig kostnad for anlegg | 10641 | 10316 | 9976 | 9624 | 9256 | 8875 | 8477 | 8065 | 7635 | 7187 | 6723 | 6239 | 5736 | 5213 | 4668 | 4102 | 3512 | 2900 | 2262 | 1547
Strømpris fra leverandør | bar: År 1 to År 20
Forbruk VP/år kW/t | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091
Forbruk Tappevannvarming/år kW/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Års-COP | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.65773 | 0.6469 | 0.63556 | 0.62383 | 0.61156 | 0.59886 | 0.5856 | 0.57186 | 0.55753 | 0.5426 | 0.52713 | 0.511 | 0.49423 | 0.4768 | 0.45863 | 0.43976 | 0.4201 | 0.3997 | 0.37843 | 0.3546
Årlig besparelse vs el. Fyring | -10268.0909 | -10593.0909 | -10933.0909 | -11285.0909 | -11653.0909 | -12034.0909 | -12432.0909 | -12844.0909 | -13274.0909 | -13722.0909 | -14186.0909 | -14670.0909 | -15173.0909 | -15696.0909 | -16241.0909 | -16807.0909 | -17397.0909 | -18009.0909 | -18647.0909 | -19362.0909 | -285227.8182
Årskost pumpedrift (strøm) | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091 | 9090.9091
Årskost tappevannvarming (strøm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årskost anlegg+pumpeforbruk | 19731.9091 | 19406.9091 | 19066.9091 | 18714.9091 | 18346.9091 | 17965.9091 | 17567.9091 | 17155.9091 | 16725.9091 | 16277.9091 | 15813.9091 | 15329.9091 | 14826.9091 | 14303.9091 | 13758.9091 | 13192.9091 | 12602.9091 | 11990.9091 | 11352.9091 | 10637.9091 | 314772.1818
29544.3636

## Thermia
Thermia Diplomat Optimum G2 10Kw
Avskrivning av pumpe over 20 år og borehull over 50 år
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | Totaler
Avskrivning Borehull | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Avskrivning Anlegg | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5 | 7912.5
Årlig vedlikehold (stipulert) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Årlige renter | 8994 | 8692 | 8376 | 8048 | 7708 | 7352 | 6984 | 6601 | 6201 | 5786 | 5353 | 4905 | 4437 | 3951 | 3446 | 2919 | 2372 | 1803 | 1211 | 539
Årlig kostnad for anlegg | 18906.5 | 18604.5 | 18288.5 | 17960.5 | 17620.5 | 17264.5 | 16896.5 | 16513.5 | 16113.5 | 15698.5 | 15265.5 | 14817.5 | 14349.5 | 13863.5 | 13358.5 | 12831.5 | 12284.5 | 11715.5 | 11123.5 | 10451.5
Strømpris fra leverandør | bar: År 1 to År 20
Forbruk VP/år kW/t | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375
Forbruk Tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Års-COP | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.99272 | 0.98265 | 0.97212 | 0.96118 | 0.94985 | 0.93798 | 0.92572 | 0.91295 | 0.89962 | 0.88578 | 0.87135 | 0.85642 | 0.84082 | 0.82462 | 0.80778 | 0.79022 | 0.77198 | 0.75302 | 0.73328 | 0.71088
Årlig besparelse vs el. Fyring | -218.5 | -520.5 | -836.5 | -1164.5 | -1504.5 | -1860.5 | -2228.5 | -2611.5 | -3011.5 | -3426.5 | -3859.5 | -4307.5 | -4775.5 | -5261.5 | -5766.5 | -6293.5 | -6840.5 | -7409.5 | -8001.5 | -8673.5 | -78572
Årskost pumpedrift (strøm) | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375
Årskost tappevannvarming (strøm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Årskost Anlegg, finans og strøm | 29781.5 | 29479.5 | 29163.5 | 28835.5 | 28495.5 | 28139.5 | 27771.5 | 27388.5 | 26988.5 | 26573.5 | 26140.5 | 25692.5 | 25224.5 | 24738.5 | 24233.5 | 23706.5 | 23159.5 | 22590.5 | 21998.5 | 21326.5 | 521428
442856
Uten avskrivningskostnad
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | Totaler
Avskrivning Borehull | År 1: 0; År 2: 0
Avskrivning Anlegg | År 1: 0; År 2: 0
Årlig vedlikehold (stipulert) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Årlige renter | 8994 | 8692 | 8376 | 8048 | 7708 | 7352 | 6984 | 6601 | 6201 | 5786 | 5353 | 4905 | 4437 | 3951 | 3446 | 2919 | 2372 | 1803 | 1211 | 539
Årlig kostnad for anlegg | 9994 | 9692 | 9376 | 9048 | 8708 | 8352 | 7984 | 7601 | 7201 | 6786 | 6353 | 5905 | 5437 | 4951 | 4446 | 3919 | 3372 | 2803 | 2211 | 1539
Strømpris fra leverandør | bar: År 1 to År 20
Forbruk VP/år kW/t | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375
Forbruk Tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Års-COP | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.64563 | 0.63557 | 0.62503 | 0.6141 | 0.60277 | 0.5909 | 0.57863 | 0.56587 | 0.55253 | 0.5387 | 0.52427 | 0.50933 | 0.49373 | 0.47753 | 0.4607 | 0.44313 | 0.4249 | 0.40593 | 0.3862 | 0.3638
Årlig besparelse vs el. Fyring | -10631 | -10933 | -11249 | -11577 | -11917 | -12273 | -12641 | -13024 | -13424 | -13839 | -14272 | -14720 | -15188 | -15674 | -16179 | -16706 | -17253 | -17822 | -18414 | -19086 | -286822
Årskost pumpedrift (strøm) | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375
Årskost tappevannvarming (strøm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Årskost Anlegg, finans og strøm | 20869 | 20567 | 20251 | 19923 | 19583 | 19227 | 18859 | 18476 | 18076 | 17661 | 17228 | 16780 | 16312 | 15826 | 15321 | 14794 | 14247 | 13678 | 13086 | 12414 | 343178
56356

## AlphaInnotec
Alpha-InnoTec SWC100H
Avskrivning av pumpe over 20 år og borehull over 50 år
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | Totaler
Avskrivning Borehull | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Avskrivning Anlegg | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263
Årlig vedlikehold (stipulert) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Årlige renter | 9136 | 7481 | 7214 | 6935 | 6645 | 6345 | 6030 | 5705 | 5366 | 5013 | 4646 | 4264 | 3867 | 3454 | 3025 | 2577 | 2113 | 1629 | 1126 | 573
Årlig kostnad for anlegg | 18399 | 16744 | 16477 | 16198 | 15908 | 15608 | 15293 | 14968 | 14629 | 14276 | 13909 | 13527 | 13130 | 12717 | 12288 | 11840 | 11376 | 10892 | 10389 | 9836
Strømpris fra leverandør | bar: År 1 to År 20
Forbruk VP/år kW/t | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Forbruk Tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Års-COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.99663 | 0.94147 | 0.93257 | 0.92327 | 0.9136 | 0.9036 | 0.8931 | 0.88227 | 0.87097 | 0.8592 | 0.84697 | 0.83423 | 0.821 | 0.80723 | 0.79293 | 0.778 | 0.76253 | 0.7464 | 0.72963 | 0.7112
Årlig besparelse vs el. Fyring | -101 | -1756 | -2023 | -2302 | -2592 | -2892 | -3207 | -3532 | -3871 | -4224 | -4591 | -4973 | -5370 | -5783 | -6212 | -6660 | -7124 | -7608 | -8111 | -8664 | -183700.5
Årskost pumpedrift (strøm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Årskost tappevannvarming (strøm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Årskost Anlegg, finans og strøm | 29899 | 28244 | 27977 | 27698 | 27408 | 27108 | 26793 | 26468 | 26129 | 25776 | 25409 | 25027 | 24630 | 24217 | 23788 | 23340 | 22876 | 22392 | 21889 | 21336 | 491292
307591.5
Uten avskrivningskostnad
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | Totaler
Avskrivning Borehull | År 1: 0; År 2: 0
Avskrivning Anlegg | År 1: 0; År 2: 0
Årlig vedlikehold (stipulert) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Årlige renter | 9136 | 7481 | 7214 | 6935 | 6645 | 6345 | 6030 | 5705 | 5366 | 5013 | 4646 | 4264 | 3867 | 3454 | 3025 | 2577 | 2113 | 1629 | 1126 | 573
Årlig kostnad for anlegg | 10136 | 8481 | 8214 | 7935 | 7645 | 7345 | 7030 | 6705 | 6366 | 6013 | 5646 | 5264 | 4867 | 4454 | 4025 | 3577 | 3113 | 2629 | 2126 | 1573
Strømpris fra leverandør | bar: År 1 to År 20
Forbruk VP/år kW/t | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Forbruk Tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Års-COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.6712 | 0.61603 | 0.60713 | 0.59783 | 0.58817 | 0.57817 | 0.56767 | 0.55683 | 0.54553 | 0.53377 | 0.52153 | 0.5088 | 0.49557 | 0.4818 | 0.4675 | 0.45257 | 0.4371 | 0.42097 | 0.4042 | 0.38577
Årlig besparelse vs el. Fyring | -9864 | -11519 | -11786 | -12065 | -12355 | -12655 | -12970 | -13295 | -13634 | -13987 | -14354 | -14736 | -15133 | -15546 | -15975 | -16423 | -16887 | -17371 | -17874 | -18427 | -385063.5
Årskost pumpedrift (strøm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Årskost tappevannvarming (strøm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Årskost Anlegg, finans og strøm | 21636 | 19981 | 19714 | 19435 | 19145 | 18845 | 18530 | 18205 | 17866 | 17513 | 17146 | 16764 | 16367 | 15954 | 15525 | 15077 | 14613 | 14129 | 13626 | 13073 | 289929
-95134.5

## CTC
CTC EcoHeat v3 10 kW
Avskrivning av pumpe over 20 år og borehull over 50 år
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | Totaler
Avskrivning Borehull | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Avskrivning Anlegg | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
Årlig vedlikehold (stipulert) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Årlige renter | 7444 | 5975 | 5764 | 5544 | 5316 | 5078 | 4832 | 4575 | 4307 | 4029 | 3740 | 3439 | 3126 | 2801 | 2462 | 2109 | 1743 | 1362 | 966 | 523
Årlig kostnad for anlegg | 16444 | 14975 | 14764 | 14544 | 14316 | 14078 | 13832 | 13575 | 13307 | 13029 | 12740 | 12439 | 12126 | 11801 | 11462 | 11109 | 10743 | 10362 | 9966 | 9523
Strømpris fra leverandør | bar: År 1 to År 20
Forbruk VP/år kW/t | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Forbruk Tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Års-COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.93147 | 0.8825 | 0.87547 | 0.86813 | 0.86053 | 0.8526 | 0.8444 | 0.83583 | 0.8269 | 0.81763 | 0.808 | 0.79797 | 0.78753 | 0.7767 | 0.7654 | 0.75363 | 0.74143 | 0.72873 | 0.71553 | 0.70077
Årlig besparelse vs el. Fyring | -2056 | -3525 | -3736 | -3956 | -4184 | -4422 | -4668 | -4925 | -5193 | -5471 | -5760 | -6061 | -6374 | -6699 | -7038 | -7391 | -7757 | -8138 | -8534 | -8977 | -114865
Årskost pumpedrift (strøm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Årskost tappevannvarming (strøm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Årskost Anlegg, finans og strøm | 27944 | 26475 | 26264 | 26044 | 25816 | 25578 | 25332 | 25075 | 24807 | 24529 | 24240 | 23939 | 23626 | 23301 | 22962 | 22609 | 22243 | 21862 | 21466 | 21023 | 485135
370270
Uten avskrivningskostnad
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | Totaler
Avskrivning Borehull | År 1: 0; År 2: 0
Avskrivning Anlegg | År 1: 0; År 2: 0
Årlig vedlikehold (stipulert) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Årlige renter | 7444 | 5975 | 5764 | 5544 | 5316 | 5078 | 4832 | 4575 | 4307 | 4029 | 3740 | 3439 | 3126 | 2801 | 2462 | 2109 | 1743 | 1362 | 966 | 523
Årlig kostnad for anlegg | 8444 | 6975 | 6764 | 6544 | 6316 | 6078 | 5832 | 5575 | 5307 | 5029 | 4740 | 4439 | 4126 | 3801 | 3462 | 3109 | 2743 | 2362 | 1966 | 1523
Strømpris fra leverandør | bar: År 1 to År 20
Forbruk VP/år kW/t | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Forbruk Tappevannvarming/år kW/t | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Års-COP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Årlig effektavgivelse kW/t | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Pris pr kW/t avgitt effekt | 0.6648 | 0.61583 | 0.6088 | 0.60147 | 0.59387 | 0.58593 | 0.57773 | 0.56917 | 0.56023 | 0.55097 | 0.54133 | 0.5313 | 0.52087 | 0.51003 | 0.49873 | 0.48697 | 0.47477 | 0.46207 | 0.44887 | 0.4341
Årlig besparelse vs el. Fyring | -10056 | -11525 | -11736 | -11956 | -12184 | -12422 | -12668 | -12925 | -13193 | -13471 | -13760 | -14061 | -14374 | -14699 | -15038 | -15391 | -15757 | -16138 | -16534 | -16977 | -274865
Årskost pumpedrift (strøm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Årskost tappevannvarming (strøm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Årskost Anlegg, finans og strøm | 19944 | 18475 | 18264 | 18044 | 17816 | 17578 | 17332 | 17075 | 16807 | 16529 | 16240 | 15939 | 15626 | 15301 | 14962 | 14609 | 14243 | 13862 | 13466 | 13023 | 325135
50270