## Ark1
Alpha-InnoTec varmepumpe, elforbruk
Oppstart 22/9-2009, anlegg: Lesjø
Dager siden oppstart: |  | Driftstimer fra VP
|  | totalt |  | varme | varmtvann | el-kolbe
61 |  | 459 |  | 399 | 60 | 0
Snittverdier drift pr. døgn
31.3525 | % |  |  | 27.2541 | 4.1667 | 0
7.5246 | timer |  |  | 6.541 | 0.98361 | 0
Strømforbruk pr. døgn (kW):
Målt forbruk, startet 22/11-09:
| Drift (kompressor.): | 23.2 | kWh | Styring: | 2.8 | kWh
| Innstallert elkolbe i vp: | 6 | kW | Sum: | 26
Totalt pr. døgn (snitt) |  |  |  | Varme | Varmtvann | EL-kolbe
21.2459 |  | kW |  | 18.051 | 3.1949 | 0
|  |  |  | Varmtvann i % av varme: | 15.0376
Estimert årsforbruk
7754.7541 |  | kW
NB! I tilegg kommer sirkpumpe varmeanlegg og forbruk viftekonvektor
PS: Første 60 dager estimert brukt 1270kW fordelt på 453timer.
Delresultater:
2mnd | 4 mnd | 6 mnd | 8 mnd | 10 mnd | 12mnd
22/11-2009
31.4
7.5
21.2
7755