## Ark1
Duggpunkt kalkulator
|  |  | Innetemp | 20 | ºC | 0-60ºC
|  |  | RF Inne | 50% |  | 1-100% |  | T1 -temperatur innside av laget
|  |  | Beregnet duggpunkt | 9.2549 | ºC | Se formel under |  | T2 -temperatur utside av laget
|  |  | Utetemp | 0 | ºC
|  | Beskrivelse | Isolasjons materiale | Tykkelse [mm] | Lambda [W/mKm²] | U-verdi [W/Km²] | R-verdi [m²K/W] | T1 temp [ºC] | T2 temp [ºC] | Duggpunkt [mm]
| Lag 1 | Plate | Tre | 15 | 0.12 | 8 | 0.125 | 20 | 19.3332
| Lag 2 | Glava | Glassull A37 | 50 | 0.037 | 0.74 | 1.3514 | 19.3332 | 12.1242
| Lag 3 | Lecamur | Lettklinker (ekspandert leire) | 250 | 0.11 | 0.44 | 2.2727 | 12.1242 | 0 | 59.1648
Lag 4
Lag 5
Lag 6
Lag 7
Lag 8
where the temperatures are in degrees Celsius and "ln" refers to the natural logarithm. The constants are:
a = 17.271
b = 237.7 °C
Dato: 28.12.2010, versjon 0.2, laget av Olav Bjørn Lygre
|  |  | Materiale | Lambda
|  |  | Aluminium | 220
|  |  | Betong | 1.7
|  |  | Cellulosefiber | 0.042
|  |  | EPS | 0.035
|  |  | Glassull A37 | 0.037
|  |  | Glassull A40 | 0.04
|  |  | Glassull X33 | 0.033
|  |  | Lettklinker (ekspandert leire) | 0.11
|  |  | Luft | 0.025
|  |  | Perlitt | 0.05
|  |  | Polyuretan (opsskummet) | 0.028
|  |  | Porøse trefiberplater | 0.043
|  |  | PUR7 | 0.035
|  |  | Skumglass | 0.043
|  |  | Steinull | 0.038
|  |  | Stål | 55
|  |  | Tegl | 1
|  |  | Tre | 0.12
|  |  | Trebasert løsmasse | 0.039
|  |  | Trefiberbaserte matter | 0.039
|  |  | Vann | 0.6